## KT1
Thông số | Temp | NOx | O2 | SO2 | CO | Áp suất | Flow | HCL | PM
Đơn vị | oC | mg/Nm3 | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | Kpa | m3/h | mg/Nm3 | mg/Nm3
Ngày
01/12/2025 | 131.8297 | 37.0249 | 14.7223 | 9.298 | 51.7491 | - | 2997.3345 | 0.2881 | 21.0927
02/12/2025 | 128.1801 | 45.6617 | 14.6539 | 16.7766 | 46.6764 | - | 3938.7351 | 0.2764 | 20.5088
03/12/2025 | 117.3535 | 61.4876 | 14.814 | 33.2461 | 63.5197 | - | 4412.239 | 0.25 | 22.3813
04/12/2025 | 124.5938 | 39.5035 | 14.7096 | 13.273 | 35.8091 | - | 2697.8479 | 0.2074 | 19.935
05/12/2025 | 121.3076 | 33.5271 | 14.7675 | 9.5733 | 33.0878 | - | 879.8677 | 0.2556 | 19.4092
06/12/2025 | 143.8566 | 23.555 | 14.6728 | 6.1652 | 23.0209 | - | 164.767 | 0.2237 | 23.0171
07/12/2025 | 125.9981 | 26.41 | 14.5929 | 4.1619 | 15.8225 | - | 2.7059 | 0.2104 | 25.897
08/12/2025 | 94.9464 | 62.8157 | 14.8922 | 34.6689 | 54.8789 | - | 2213.0467 | 0.2643 | 47.8478
09/12/2025 | 120.5266 | 42.7756 | 14.7519 | 24.0111 | 36.2004 | - | 905.1781 | 0.3925 | 19.2843
10/12/2025 | 124.3043 | 22.3923 | 14.5696 | 7.6608 | 12.8599 | - | 298.6931 | 0.1794 | 19.8887
11/12/2025 | 127.5306 | 22.0887 | 14.5454 | 3.9741 | 9.01 | - | 171.8088 | 0.2576 | 20.4049
12/12/2025 | 131.1592 | 22.2709 | 14.4326 | 5.0196 | 2.7159 | - | 2.3846 | 0.2878 | 20.9855
13/12/2025 | 129.7953 | 27.4546 | 14.42 | 10.0995 | 5.0112 | - | 483.169 | 0.3919 | 20.7672
14/12/2025 | 123.7707 | 21.503 | 14.4358 | 6.3189 | 3.5957 | - | 228.0809 | 0.2423 | 23.0224
15/12/2025 | 130.8742 | 23.4326 | 14.3713 | 12.5849 | 4.6871 | - | 38.4023 | 0.2282 | 20.9399
16/12/2025 | 119.5846 | 32.3229 | 14.588 | 16.8978 | 24.076 | - | 920.4663 | 0.6909 | 17.1373
17/12/2025 | 131.9793 | 29.159 | 14.4698 | 0.5756 | 4.3113 | - | 0.0 | 0.8585 | 0.3517
18/12/2025 | 123.0902 | 28.5205 | 14.4588 | 0.7192 | 3.2468 | - | 419.9584 | 0.8731 | 0.362
19/12/2025 | 87.8788 | 47.4339 | 17.139 | 14.5198 | 9.2842 | - | 12335.6813 | 0.5742 | 0.1155
20/12/2025 | 85.0518 | 39.5814 | 20.0567 | 10.8921 | 1.7357 | - | 11376.6711 | 0.5331 | 0.0
21/12/2025 | 86.518 | 37.3162 | 20.078 | 12.105 | 2.2609 | - | 7001.3667 | 0.7083 | 0.0198
22/12/2025 | 59.3504 | 31.821 | 20.0895 | 6.7967 | 2.9142 | - | 11554.0098 | 0.4059 | 0.0482
23/12/2025 | 94.7519 | 19.2446 | 20.0142 | 2.2965 | 2.8317 | 101.4517 | 32413.9399 | 0.4966 | -14.7036
24/12/2025 | 95.1941 | 29.8717 | 20.0754 | 9.106 | 3.1376 | 101.4442 | 31727.5978 | 0.2117 | 0.0
25/12/2025 | 89.2545 | 16.2779 | 20.3184 | 2.1956 | 2.8734 | 101.4186 | 27437.3665 | 0.324 | 0.0
26/12/2025 | 70.6421 | 3.9826 | 20.402 | 1.0738 | 2.6934 | 101.3745 | 19528.5864 | 0.109 | 0.0
27/12/2025 | 65.0851 | 2.8736 | 20.4032 | 1.051 | 2.6336 | 101.3628 | 16604.9007 | 0.2163 | 0.0
28/12/2025 | 75.0069 | 2.8986 | 20.3651 | 1.063 | 2.6534 | 101.337 | 9359.157 | 0.2472 | 0.0
29/12/2025 | 75.5934 | 2.9401 | 20.2634 | 1.0809 | 2.7001 | 101.3402 | 10654.0605 | 0.4659 | 0.0
30/12/2025 | 78.4946 | 8.5609 | 20.1426 | 3.3967 | 2.8172 | 101.3334 | 8630.9135 | 0.1423 | 11.6011
31/12/2025 | 74.7764 | 5.3127 | 18.1377 | 2.3724 | 5.1297 | 101.3358 | 8767.7175 | 0.1315 | 17.8512

## KT2
Thông số | Flow | Temp | NOx | O2 | SO2 | CO | Áp suất | Flow | HCL | PM
Đơn vị | m3/h | oC | mg/Nm3 | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | Kpa | m3/h | mg/Nm3 | mg/Nm3
Ngày
01/12/2025 | 12094.3071 | 96.1759 | 81.9404 | 14.0004 | 36.8874 | 7.4712 | - | 12094.3071 | 3.2223 | 15.8524
02/12/2025 | 12085.7965 | 95.8945 | 81.8947 | 14.0004 | 36.8613 | 7.4111 | - | 12085.7965 | 1.9067 | 15.8089
03/12/2025 | 12469.7413 | 95.5963 | 74.2911 | 13.9995 | 34.2251 | 9.0661 | - | 12469.7413 | 2.0359 | 15.7525
04/12/2025 | 12890.7467 | 94.5473 | 74.5926 | 14.0188 | 35.0516 | 11.0889 | - | 12890.7467 | 3.2686 | 15.5791
05/12/2025 | 12836.872 | 94.2538 | 74.9668 | 14.0171 | 35.3243 | 10.8283 | - | 12836.872 | 3.9411 | 15.535
06/12/2025 | 12224.8735 | 94.5132 | 76.2034 | 14.0147 | 35.2445 | 11.129 | - | 12224.8735 | 3.5838 | 15.5859
07/12/2025 | 12741.9185 | 94.7797 | 75.8547 | 14.0131 | 35.1602 | 11.3274 | - | 12741.9185 | 2.6007 | 15.6196
08/12/2025 | 13229.8835 | 94.4141 | 74.8634 | 14.0124 | 34.9884 | 10.8627 | - | 13229.8835 | 3.2962 | 15.5408
09/12/2025 | 6374.0878 | 93.899 | 73.9442 | 14.0117 | 34.8936 | 10.8059 | - | 6374.0878 | 2.5107 | 15.5312
10/12/2025 | 1849.8584 | 93.9355 | 73.9652 | 14.0117 | 34.9005 | 11.1606 | - | 1849.8584 | 3.0505 | 15.5913
11/12/2025 | 6872.2117 | 94.2444 | 73.9371 | 14.0116 | 34.8876 | 11.1029 | - | 6872.2117 | 3.2445 | 15.5815
12/12/2025 | 12361.7928 | 94.5834 | 73.9242 | 14.0116 | 34.8878 | 10.9988 | - | 12361.7928 | 3.0113 | 15.5639
13/12/2025 | 10349.1236 | 94.4538 | 73.8641 | 14.0116 | 34.8557 | 11.1725 | - | 10349.1236 | 3.8278 | 15.5933
14/12/2025 | 20480.261 | 95.6331 | 73.8975 | 14.0116 | 34.8676 | 10.9905 | - | 20480.261 | 4.1103 | 15.5624
15/12/2025 | 21731.3543 | 96.0972 | 73.9638 | 14.0117 | 34.9033 | 11.2531 | - | 21731.3543 | 3.8398 | 15.607
16/12/2025 | 20229.0976 | 74.8033 | 57.3231 | 13.9483 | 27.1333 | 21.9708 | - | 20229.0976 | 3.0714 | 10.1512
17/12/2025 | 15762.9919 | 35.2934 | 0.0 | 14.045 | 0.0 | 33.8659 | - | 15762.9919 | 0.1323 | 0.0
18/12/2025 | 15054.4123 | 9.9124 | 0.0 | 13.8174 | 0.0 | 42.9653 | - | 15054.4123 | 0.228 | 0.0
19/12/2025 | 16536.9294 | 11.7104 | 9.235 | 14.0391 | 5.6498 | 29.9437 | - | 16536.9294 | 0.352 | 0.0
20/12/2025 | 16740.1298 | 11.8694 | 6.2562 | 14.3691 | 1.216 | 0.4548 | - | 16740.1298 | 0.1874 | 0.0
21/12/2025 | 15529.4352 | 10.315 | 6.0253 | 14.2578 | 2.6962 | 0.269 | - | 15529.4352 | 0.2903 | 0.0
22/12/2025 | 15686.6857 | 10.5854 | 29.7123 | 13.8595 | 18.9532 | 11.3075 | - | 15686.6857 | 0.1783 | 0.0
23/12/2025 | 15692.9679 | 25.3784 | 4.9943 | 13.9965 | 1.8632 | 77.0057 | 101.3463 | 15692.9679 | 0.0538 | 0.0
24/12/2025 | 17200.803 | 40.5708 | 8.6581 | 13.7261 | 3.8736 | 2.873 | 101.3504 | 17200.803 | 0.0982 | 0.0
25/12/2025 | 16786.2368 | 36.0615 | 13.3079 | 13.296 | 1.281 | 2.4887 | 101.3497 | 16786.2368 | 0.4768 | 0.0
26/12/2025 | 16899.2245 | 38.1644 | 6.1545 | 13.4519 | 7.0054 | 0.0525 | 101.3499 | 16899.2245 | 0.7624 | 0.0
27/12/2025 | 16339.9583 | 33.9628 | 1.6586 | 13.6468 | 1.4642 | 0.0066 | 101.349 | 16339.9583 | 0.588 | 0.0
28/12/2025 | 14770.8274 | 36.7964 | 3.0671 | 13.3724 | 0.5551 | 0.006 | 100.2891 | 14770.8274 | 0.5077 | 0.0
29/12/2025 | 14525.8362 | 36.8227 | 1.0965 | 13.3873 | 0.2139 | 1.1619 | 101.3442 | 14525.8362 | 0.2752 | 0.0
30/12/2025 | 15724.2988 | 40.2107 | 2.2299 | 13.2486 | 1.878 | 0.0371 | 101.3466 | 15724.2988 | 0.0807 | 34.959
31/12/2025 | 15990.2427 | 41.1788 | 58.9765 | 13.1268 | 16.8685 | 6.1485 | 101.3473 | 15990.2427 | 0.0492 | 9.4692

## KT3
Thông số | Temp | NOx | O2 | SO2 | CO | Áp suất | Flow | HCL | PM
Đơn vị | oC | mg/Nm3 | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | Kpa | m3/h | mg/Nm3 | mg/Nm3
Ngày
01/12/2025 | 64.7779 | 62.7335 | 14.2911 | 32.6229 | 0.1063 | - | 9176.7478 | 1.073 | 69.2224
02/12/2025 | 64.8941 | 62.5839 | 14.259 | 32.6718 | 0.0014 | - | 9239.7885 | 1.1252 | 67.273
03/12/2025 | 64.5657 | 61.8084 | 13.7805 | 31.966 | 0.3136 | - | 9061.7452 | 1.228 | 75.1694
04/12/2025 | 64.9171 | 70.7192 | 14.1823 | 35.856 | 1.3566 | - | 9253.1044 | 1.1653 | 91.3612
05/12/2025 | 64.8607 | 70.5981 | 14.2044 | 35.8218 | 0.5198 | - | 9223.1635 | 1.1444 | 80.874
06/12/2025 | 64.16 | 70.8902 | 14.1818 | 35.894 | 0.3147 | - | 8841.805 | 1.1809 | 66.4465
07/12/2025 | 64.0811 | 70.6526 | 14.1647 | 35.9201 | 0.463 | - | 8798.9049 | 1.2603 | 91.0336
08/12/2025 | 64.4238 | 70.841 | 14.1858 | 35.991 | 0.073 | - | 8984.8593 | 1.2468 | 91.0597
09/12/2025 | 64.2561 | 71.4211 | 14.163 | 36.2069 | 0.0143 | - | 8893.5086 | 0.958 | 90.0203
10/12/2025 | 64.1199 | 71.2868 | 14.1427 | 36.3147 | 0.176 | - | 8819.6861 | 0.7898 | 88.3156
11/12/2025 | 64.0075 | 70.9936 | 14.1486 | 36.2129 | 0.2804 | - | 8758.4806 | 1.0514 | 89.7237
12/12/2025 | 64.1717 | 70.6406 | 14.0671 | 35.9991 | 1.0872 | - | 8847.9233 | 1.3803 | 90.081
13/12/2025 | 64.1169 | 70.3541 | 14.1643 | 36.0585 | 0.9365 | - | 8818.4834 | 1.4502 | 90.9184
14/12/2025 | 64.1514 | 69.3543 | 14.2138 | 35.8998 | 0.0052 | - | 8837.3233 | 1.5036 | 68.5222
15/12/2025 | 64.3942 | 69.8633 | 14.1648 | 36.7227 | 0.0248 | - | 8969.0394 | 1.5683 | 68.8468
16/12/2025 | 41.2371 | 69.7165 | 14.0907 | 36.1078 | 6.4396 | - | 6281.7588 | 1.3544 | 89.2103
17/12/2025 | 5.8044 | 71.4076 | 14.039 | 36.8473 | 8.9113 | - | 1694.3978 | 0.0341 | 90.9235
18/12/2025 | 5.8726 | 73.7045 | 13.8895 | 37.5696 | 9.6998 | - | 1678.9351 | 0.3706 | 91.7289
19/12/2025 | 6.7391 | 71.4348 | 13.8861 | 36.9538 | 6.3044 | - | 1830.4644 | 0.1814 | 90.8524
20/12/2025 | 7.3615 | 70.6655 | 13.8775 | 37.0276 | 7.9619 | - | 2792.4433 | 0.6503 | 88.7671
21/12/2025 | 6.0712 | 71.4738 | 13.8521 | 37.2637 | 6.229 | - | 2843.3911 | 0.3266 | 88.007
22/12/2025 | 6.5014 | 71.0373 | 13.8279 | 37.0979 | 8.919 | - | 2919.957 | 0.2237 | 88.4439
23/12/2025 | 91.8393 | 38.011 | 13.6918 | 20.0117 | 11.8063 | 101.3503 | 3317.438 | 1.6036 | 83.612
24/12/2025 | 178.4857 | 1.0029 | 13.0945 | 0.2592 | 0.8831 | 101.3395 | 4063.9957 | 1.0759 | 87.2022
25/12/2025 | 132.4026 | 1.7276 | 13.9188 | 0.6349 | 1.5783 | 101.3438 | 4033.7052 | 1.3928 | 95.4794
26/12/2025 | 28.6985 | 1.6875 | 13.9164 | 0.6099 | 1.7537 | 101.3433 | 2857.828 | 2.0874 | 94.3621
27/12/2025 | 69.942 | 1.5287 | 13.9212 | 0.5372 | 1.3935 | 101.3386 | 1981.4522 | 1.8001 | 92.5073
28/12/2025 | 217.2919 | 1.6842 | 13.8393 | 0.6147 | 1.5311 | 101.3384 | 3415.4505 | 2.4406 | 86.5017
29/12/2025 | 280.8364 | 1.8096 | 13.8166 | 0.6743 | 2.8685 | 101.3386 | 3791.8363 | 3.0235 | 84.7786
30/12/2025 | 152.1524 | 1.2854 | 13.1284 | 0.4121 | 1.1096 | 101.3366 | 4841.2786 | 2.9451 | 73.2053
31/12/2025 | 40.291 | 0.9098 | 13.637 | 0.222 | 0.7987 | 101.3347 | 5871.9064 | 4.0552 | 67.9931