## KT1
Thông số | Temp | NOx | O2 | SO2 | CO | Áp suất | Flow | PM
Đơn vị | oC | mg/Nm3 | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | Kpa | m3/h | mg/Nm3
Ngày
01/02/2026 | 34.6949 | 8.6178 | 19.4159 | 4.1071 | 8.312 | 101.4307 | 25050.4298 | 15.3762
02/02/2026 | 34.8515 | 6.7738 | 19.0171 | 3.2156 | 6.5071 | 101.4298 | 26116.4679 | 16.1961
03/02/2026 | 57.1086 | 7.6854 | 18.0037 | 3.7705 | 7.8169 | 101.464 | 30647.8182 | 16.0258
04/02/2026 | 87.93 | 8.9313 | 16.5856 | 7.668 | 9.4944 | 101.3107 | 14.005 | 17.9646
05/02/2026 | 84.8349 | 9.519 | 16.9509 | 4.9829 | 9.8139 | 101.3096 | 13.7798 | 16.1137
06/02/2026 | 91.5672 | 4.4531 | 17.1231 | 1.9288 | 4.6222 | 101.3141 | 16.3624 | 12.4683
07/02/2026 | 113.8923 | 2.9442 | 16.331 | 1.0732 | 3.182 | 101.3292 | 4209.3615 | 11.4825
08/02/2026 | 105.7313 | 3.1517 | 16.891 | 1.209 | 3.2088 | 101.3633 | 16041.325 | 10.9496
09/02/2026 | 92.6702 | 7.1441 | 17.1986 | 3.2611 | 7.3746 | 101.3277 | 3969.2551 | 10.2362
10/02/2026 | 91.7926 | 3.1643 | 16.8725 | 1.222 | 3.4345 | 101.3379 | 9800.7624 | 11.5066
11/02/2026 | 86.7587 | 2.7907 | 17.099 | 1.0077 | 2.9848 | 101.3296 | 4623.0277 | 9.1323
12/02/2026 | 94.8362 | 3.1205 | 15.9798 | 1.1783 | 3.3014 | 101.3219 | 372.8663 | 8.9218
13/02/2026 | 107.4976 | 3.4776 | 15.7707 | 1.3231 | 3.656 | 101.3252 | 750.4617 | 7.9949
14/02/2026 | 115.4324 | 3.6208 | 14.9543 | 1.3709 | 3.7769 | 101.3232 | 133.9986 | 7.6363
23/02/2026 | 43.2638 | 1.7891 | 17.3025 | 0.5066 | 1.7466 | 101.4425 | 26570.1065 | 5.3153
24/02/2026 | 77.3635 | 1.9878 | 18.1716 | 0.5713 | 1.8593 | 101.379 | 20709.5637 | 5.3065
25/02/2026 | 54.6574 | 1.8575 | 18.3352 | 0.5185 | 1.7908 | 101.3686 | 17762.5107 | 5.2953
26/02/2026 | 94.0645 | 2.0345 | 17.6582 | 0.6082 | 2.0693 | 101.3468 | 12984.7948 | 5.3237
27/02/2026 | 120.2516 | 2.3365 | 17.1301 | 0.7342 | 2.3963 | 101.3912 | 24116.1583 | 5.3566
28/02/2026 | 109.1517 | 2.8275 | 17.6135 | 0.9556 | 2.7307 | 101.4194 | 28416.1974 | 5.4163

## KT2
Thông số | Flow | Temp | NOx | O2 | SO2 | CO | Áp suất | Flow | PM
Đơn vị | m3/h | oC | mg/Nm3 | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | Kpa | m3/h | mg/Nm3
Ngày
01/02/2026 | 6317.8109 | 38.762 | 0.0952 | 19.3201 | 0.0 | 0.0 | 101.3296 | 6317.8109 | 26.5537
02/02/2026 | 5436.1044 | 23.0717 | 0.0224 | 19.6691 | 0.0 | 0.0 | 101.3297 | 5436.1044 | 10.8261
03/02/2026 | 7354.9001 | 20.2439 | 0.0163 | 19.6047 | 0.0 | 0.0 | 101.332 | 7354.9001 | 10.8195
04/02/2026 | 8922.2953 | 28.729 | 1.4307 | 19.1565 | 0.0 | 0.0149 | 101.333 | 8922.2953 | 17.8453
05/02/2026 | 10783.1755 | 61.1469 | 2.8511 | 18.1478 | 4.5316 | 2.3648 | 101.3348 | 10783.1755 | 46.4868
06/02/2026 | 11543.7817 | 62.7761 | 1.4172 | 18.1231 | 3.5222 | 2.7107 | 101.336 | 11543.7817 | 35.5185
07/02/2026 | 11586.9007 | 63.5537 | 1.3628 | 18.1645 | 0.3298 | 0.635 | 101.3362 | 11586.9007 | 36.076
08/02/2026 | 13162.3606 | 47.6554 | 0.7995 | 19.0013 | 0.0 | 0.0 | 101.3399 | 13162.3606 | 17.3206
09/02/2026 | 12168.6589 | 30.5928 | 0.6441 | 19.0408 | 0.0 | 0.0 | 101.3393 | 12168.6589 | 19.19
10/02/2026 | 12805.8681 | 46.5074 | 0.4164 | 18.7786 | 0.0 | 0.0 | 101.3395 | 12805.8681 | 33.785
11/02/2026 | 16005.8715 | 48.8074 | 0.2104 | 18.6466 | 0.0 | 0.0034 | 101.3464 | 16005.8715 | 33.4478
12/02/2026 | 13892.597 | 48.93 | 0.5955 | 18.5225 | 0.0 | 0.0 | 101.3414 | 13892.597 | 28.1807
13/02/2026 | 12218.0781 | 49.5291 | 0.024 | 18.3662 | 0.0 | 0.0 | 101.338 | 12218.0781 | 27.1677
14/02/2026 | 13182.0491 | 57.1172 | 0.4428 | 17.9645 | 0.0 | 0.0 | 101.3394 | 13182.0491 | 34.2831
23/02/2026 | 9981.7388 | 24.8904 | 0.0 | 17.4598 | 0.0 | 0.0 | 101.3356 | 9981.7388 | 10.7333
24/02/2026 | 10752.0164 | 25.4429 | 0.0 | 18.766 | 0.0 | 0.0 | 101.3359 | 10752.0164 | 10.7459
25/02/2026 | 8330.7079 | 24.744 | 0.0 | 18.81 | 0.0 | 0.0 | 101.3321 | 8330.7079 | 10.7455
26/02/2026 | 6509.5519 | 23.8279 | 0.0 | 18.6736 | 0.0 | 0.0 | 101.3299 | 6509.5519 | 10.7718
27/02/2026 | 7178.9097 | 24.3744 | 0.0 | 18.5014 | 0.0 | 0.0 | 101.3305 | 7178.9097 | 10.782
28/02/2026 | 7293.705 | 26.6872 | 0.0 | 18.1703 | 0.0 | 0.0 | 101.3308 | 7293.705 | 10.8628

## KT3
Thông số | Temp | NOx | O2 | SO2 | CO | Áp suất | Flow | PM
Đơn vị | oC | mg/Nm3 | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | Kpa | m3/h | mg/Nm3
Ngày
01/02/2026 | 36.561 | 0.5529 | 19.6566 | 0.625 | 0.0465 | 101.3438 | 10428.2701 | 51.7121
02/02/2026 | 30.772 | 0.1087 | 19.8235 | 0.3558 | 0.0024 | 101.3343 | 5691.1357 | 50.7865
03/02/2026 | 16.2186 | 0.0509 | 19.9503 | 0.0026 | 0.0075 | 101.3241 | 9.3305 | 50.0424
04/02/2026 | 15.6876 | 0.1113 | 19.8538 | 0.0 | 0.0389 | 101.3239 | 8.7983 | 51.6386
05/02/2026 | 17.1659 | 0.2835 | 19.705 | 0.0028 | 0.1411 | 101.3238 | 2.0042 | 51.3951
06/02/2026 | 18.3897 | 0.4623 | 19.6271 | 0.2222 | 0.3053 | 101.3236 | 6.9633 | 49.5599
07/02/2026 | 18.7441 | 0.6137 | 19.6399 | 0.3584 | 0.4575 | 101.3241 | 19.9365 | 49.39
08/02/2026 | 14.0877 | 0.145 | 19.9821 | 0.341 | 0.0828 | 101.3238 | 1.0405 | 48.0586
09/02/2026 | 17.3817 | 0.0004 | 20.0317 | 0.0 | 0.0 | 101.3312 | 3711.8594 | 46.0287
10/02/2026 | 42.9451 | 0.1669 | 19.8647 | 0.0018 | 0.0892 | 101.3454 | 11086.9549 | 51.0411
11/02/2026 | 43.9379 | 0.2643 | 19.8562 | 0.0 | 0.1279 | 101.3459 | 11182.9727 | 51.4803
12/02/2026 | 43.4634 | 0.2652 | 19.7929 | 0.0075 | 0.1436 | 101.3446 | 10815.6646 | 51.3546
13/02/2026 | 45.368 | 0.6463 | 19.5675 | 0.0832 | 0.4991 | 101.344 | 10690.5846 | 46.3313
14/02/2026 | 47.9507 | 0.6934 | 19.5379 | 0.0922 | 0.5346 | 101.3424 | 10247.5571 | 47.7735
23/02/2026 | 24.0847 | 0.3168 | 18.1913 | 0.0012 | 0.166 | 101.335 | 5839.2184 | 25.5839
24/02/2026 | 38.8958 | 0.4458 | 19.5714 | 0.2134 | 0.1343 | 101.3445 | 10744.9999 | 26.2379
25/02/2026 | 39.1768 | 0.1188 | 19.702 | 1.4453 | 0.0536 | 101.3442 | 10658.3976 | 26.6569
26/02/2026 | 39.1942 | 0.2704 | 19.5593 | 0.2399 | 0.1452 | 101.3437 | 10503.0774 | 26.7102
27/02/2026 | 41.7909 | 0.4637 | 19.4274 | 0.3174 | 0.3306 | 101.3424 | 10172.7449 | 26.8493
28/02/2026 | 41.2447 | 2.416 | 19.1125 | 1.4846 | 1.0795 | 101.3417 | 9925.8981 | 25.487