## KT1
Thông số | Temp | NOx | O2 | SO2 | CO | Áp suất | Flow | PM
Đơn vị | oC | mg/Nm3 | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | Kpa | m3/h | mg/Nm3
Ngày
01/03/2026 | 52.2795 | 2.8543 | 18.4493 | 0.9723 | 2.7568 | 101.4333 | 28170.9675 | 5.4261
02/03/2026 | 86.8435 | 2.1468 | 17.7998 | 0.6585 | 2.0797 | 101.3798 | 20886.0782 | 5.3384
03/03/2026 | 45.8933 | 1.2752 | 18.9726 | 0.2424 | 1.0264 | 101.3885 | 20898.5818 | 5.2558
04/03/2026 | 48.6052 | 1.1349 | 18.5018 | 0.1813 | 1.1109 | 101.3662 | 16572.1711 | 5.2411
05/03/2026 | 116.0494 | 1.1488 | 17.2998 | 0.1986 | 1.1812 | 101.3725 | 20432.8115 | 5.2279
06/03/2026 | 128.9499 | 1.3368 | 16.9879 | 0.272 | 1.1315 | 101.395 | 25183.5283 | 5.2259
07/03/2026 | 108.7004 | 1.5873 | 17.0788 | 0.41 | 1.4236 | 101.3693 | 19578.5648 | 5.2418
08/03/2026 | 116.8442 | 3.3202 | 16.7494 | 1.2768 | 3.208 | 101.3718 | 20301.8884 | 5.2577
09/03/2026 | 95.474 | 4.0472 | 17.9744 | 1.7303 | 3.8328 | 101.3689 | 18990.6539 | 5.257
10/03/2026 | 61.6768 | 5.9101 | 18.4659 | 2.6994 | 5.7378 | 101.3701 | 18337.0777 | 5.2492
11/03/2026 | 88.9814 | 1.5851 | 17.4556 | 0.516 | 1.3817 | 101.3528 | 15011.4855 | 5.2429
12/03/2026 | 89.9765 | 1.7991 | 17.2713 | 0.5766 | 1.7149 | 101.3501 | 14262.0491 | 5.2321
13/03/2026 | 97.4201 | 1.9408 | 17.0456 | 0.6115 | 1.8998 | 101.35 | 14379.8153 | 5.2364
14/03/2026 | 98.5042 | 4.3753 | 17.0447 | 1.8232 | 4.258 | 101.3484 | 13928.281 | 5.2365
15/03/2026 | 92.562 | 5.9298 | 17.4122 | 2.7463 | 5.8769 | 101.3516 | 14754.0663 | 5.2348
16/03/2026 | 99.9766 | 3.1792 | 16.9831 | 1.2623 | 3.0523 | 101.3549 | 15866.3934 | 5.2512
17/03/2026 | 94.9316 | 1.9125 | 16.7039 | 0.6086 | 1.7834 | 101.3442 | 11307.4114 | 5.2562
18/03/2026 | 75.8812 | 3.8561 | 17.041 | 1.6315 | 3.6981 | 101.3419 | 10034.8191 | 5.2423
19/03/2026 | 91.6075 | 5.4291 | 16.5847 | 2.3946 | 5.2854 | 101.3565 | 16081.0499 | 5.265
20/03/2026 | 97.4179 | 9.1989 | 16.0836 | 4.3334 | 8.9859 | 101.3544 | 15711.25 | 5.2845
21/03/2026 | 83.3084 | 9.4614 | 17.3829 | 4.5399 | 9.1811 | 101.3573 | 16042.9301 | 5.2874
22/03/2026 | 56.7839 | 7.4066 | 17.9412 | 3.411 | 7.2041 | 101.3634 | 16591.0154 | 5.306
23/03/2026 | 71.617 | 8.2544 | 17.4339 | 3.8469 | 8.0531 | 101.3548 | 15038.475 | 5.3045
24/03/2026 | 66.6554 | 9.5474 | 18.2217 | 4.6013 | 9.3581 | 101.3409 | 7391.8144 | 5.3123
25/03/2026 | 90.107 | 18.4151 | 18.5015 | 11.8316 | 21.157 | 101.4073 | 15044.5984 | 17.9764
26/03/2026 | 105.0864 | 14.5682 | 15.0257 | 8.1326 | 17.0102 | 101.4756 | 26450.4046 | 18.6255
27/03/2026 | 112.6836 | 16.3329 | 14.1496 | 9.8861 | 9.1024 | 101.4727 | 26544.3866 | 13.917
28/03/2026 | 102.9211 | 16.2932 | 14.5768 | 9.1213 | 28.2369 | 101.481 | 26919.9025 | 11.0615
29/03/2026 | 95.423 | 16.5851 | 14.566 | 9.7175 | 9.4533 | 101.4849 | 26980.0364 | 7.6223
30/03/2026 | 126.1545 | 17.3172 | 13.9352 | 10.587 | 4.083 | 101.4701 | 26779.689 | 6.5536
31/03/2026 | 135.6072 | 17.8924 | 14.1833 | 12.8574 | 4.0164 | 101.469 | 27009.5244 | 5.6237

## KT2
Thông số | Flow | Temp | NOx | O2 | SO2 | CO | Áp suất | Flow | PM
Đơn vị | m3/h | oC | mg/Nm3 | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | Kpa | m3/h | mg/Nm3
Ngày
01/02/2026 | 6317.8109 | 38.762 | 0.0952 | 19.3201 | 0.0 | 0.0 | 101.3296 | 6317.8109 | 26.5537
02/02/2026 | 5436.1044 | 23.0717 | 0.0224 | 19.6691 | 0.0 | 0.0 | 101.3297 | 5436.1044 | 10.8261
03/02/2026 | 7354.9001 | 20.2439 | 0.0163 | 19.6047 | 0.0 | 0.0 | 101.332 | 7354.9001 | 10.8195
04/02/2026 | 8922.2953 | 28.729 | 1.4307 | 19.1565 | 0.0 | 0.0149 | 101.333 | 8922.2953 | 17.8453
05/02/2026 | 10783.1755 | 61.1469 | 2.8511 | 18.1478 | 4.5316 | 2.3648 | 101.3348 | 10783.1755 | 46.4868
06/02/2026 | 11543.7817 | 62.7761 | 1.4172 | 18.1231 | 3.5222 | 2.7107 | 101.336 | 11543.7817 | 35.5185
07/02/2026 | 11586.9007 | 63.5537 | 1.3628 | 18.1645 | 0.3298 | 0.635 | 101.3362 | 11586.9007 | 36.076
08/02/2026 | 13162.3606 | 47.6554 | 0.7995 | 19.0013 | 0.0 | 0.0 | 101.3399 | 13162.3606 | 17.3206
09/02/2026 | 12168.6589 | 30.5928 | 0.6441 | 19.0408 | 0.0 | 0.0 | 101.3393 | 12168.6589 | 19.19
10/02/2026 | 12805.8681 | 46.5074 | 0.4164 | 18.7786 | 0.0 | 0.0 | 101.3395 | 12805.8681 | 33.785
11/02/2026 | 16005.8715 | 48.8074 | 0.2104 | 18.6466 | 0.0 | 0.0034 | 101.3464 | 16005.8715 | 33.4478
12/02/2026 | 13892.597 | 48.93 | 0.5955 | 18.5225 | 0.0 | 0.0 | 101.3414 | 13892.597 | 28.1807
13/02/2026 | 12218.0781 | 49.5291 | 0.024 | 18.3662 | 0.0 | 0.0 | 101.338 | 12218.0781 | 27.1677
14/02/2026 | 13182.0491 | 57.1172 | 0.4428 | 17.9645 | 0.0 | 0.0 | 101.3394 | 13182.0491 | 34.2831
23/02/2026 | 9981.7388 | 24.8904 | 0.0 | 17.4598 | 0.0 | 0.0 | 101.3356 | 9981.7388 | 10.7333
24/02/2026 | 10752.0164 | 25.4429 | 0.0 | 18.766 | 0.0 | 0.0 | 101.3359 | 10752.0164 | 10.7459
25/02/2026 | 8330.7079 | 24.744 | 0.0 | 18.81 | 0.0 | 0.0 | 101.3321 | 8330.7079 | 10.7455
26/02/2026 | 6509.5519 | 23.8279 | 0.0 | 18.6736 | 0.0 | 0.0 | 101.3299 | 6509.5519 | 10.7718
27/02/2026 | 7178.9097 | 24.3744 | 0.0 | 18.5014 | 0.0 | 0.0 | 101.3305 | 7178.9097 | 10.782
28/02/2026 | 7293.705 | 26.6872 | 0.0 | 18.1703 | 0.0 | 0.0 | 101.3308 | 7293.705 | 10.8628

## KT3
Thông số | Temp | NOx | O2 | SO2 | CO | Áp suất | Flow | PM
Đơn vị | oC | mg/Nm3 | % | mg/Nm3 | mg/Nm3 | Kpa | m3/h | mg/Nm3
Ngày
01/02/2026 | 36.561 | 0.5529 | 19.6566 | 0.625 | 0.0465 | 101.3438 | 10428.2701 | 51.7121
02/02/2026 | 30.772 | 0.1087 | 19.8235 | 0.3558 | 0.0024 | 101.3343 | 5691.1357 | 50.7865
03/02/2026 | 16.2186 | 0.0509 | 19.9503 | 0.0026 | 0.0075 | 101.3241 | 9.3305 | 50.0424
04/02/2026 | 15.6876 | 0.1113 | 19.8538 | 0.0 | 0.0389 | 101.3239 | 8.7983 | 51.6386
05/02/2026 | 17.1659 | 0.2835 | 19.705 | 0.0028 | 0.1411 | 101.3238 | 2.0042 | 51.3951
06/02/2026 | 18.3897 | 0.4623 | 19.6271 | 0.2222 | 0.3053 | 101.3236 | 6.9633 | 49.5599
07/02/2026 | 18.7441 | 0.6137 | 19.6399 | 0.3584 | 0.4575 | 101.3241 | 19.9365 | 49.39
08/02/2026 | 14.0877 | 0.145 | 19.9821 | 0.341 | 0.0828 | 101.3238 | 1.0405 | 48.0586
09/02/2026 | 17.3817 | 0.0004 | 20.0317 | 0.0 | 0.0 | 101.3312 | 3711.8594 | 46.0287
10/02/2026 | 42.9451 | 0.1669 | 19.8647 | 0.0018 | 0.0892 | 101.3454 | 11086.9549 | 51.0411
11/02/2026 | 43.9379 | 0.2643 | 19.8562 | 0.0 | 0.1279 | 101.3459 | 11182.9727 | 51.4803
12/02/2026 | 43.4634 | 0.2652 | 19.7929 | 0.0075 | 0.1436 | 101.3446 | 10815.6646 | 51.3546
13/02/2026 | 45.368 | 0.6463 | 19.5675 | 0.0832 | 0.4991 | 101.344 | 10690.5846 | 46.3313
14/02/2026 | 47.9507 | 0.6934 | 19.5379 | 0.0922 | 0.5346 | 101.3424 | 10247.5571 | 47.7735
23/02/2026 | 24.0847 | 0.3168 | 18.1913 | 0.0012 | 0.166 | 101.335 | 5839.2184 | 25.5839
24/02/2026 | 38.8958 | 0.4458 | 19.5714 | 0.2134 | 0.1343 | 101.3445 | 10744.9999 | 26.2379
25/02/2026 | 39.1768 | 0.1188 | 19.702 | 1.4453 | 0.0536 | 101.3442 | 10658.3976 | 26.6569
26/02/2026 | 39.1942 | 0.2704 | 19.5593 | 0.2399 | 0.1452 | 101.3437 | 10503.0774 | 26.7102
27/02/2026 | 41.7909 | 0.4637 | 19.4274 | 0.3174 | 0.3306 | 101.3424 | 10172.7449 | 26.8493
28/02/2026 | 41.2447 | 2.416 | 19.1125 | 1.4846 | 1.0795 | 101.3417 | 9925.8981 | 25.487