## KT1
TT | THỜI GIAN ĐO | CO (mg/Nm3) Cmax: 250 | Flow (m3/h) | HCl (mg/Nm3) Cmax: 50 | NOx (mg/Nm3) Cmax: 500 | O2 (%) Cmin: 6 Cmax: 15 | P (kPa) | PM (mg/Nm3) Cmax: 100 | SO2 (mg/Nm3) Cmax: 250 | Temp (oC) Cmax: 180 | TempSC1 (oC) | TempSC2 (oC) | TempTC1 (oC) | TempTC2 (oC)
1 | 2026-06-01 00:00:00 | 3.116 | 19889.7462 | - | 8.4924 | 13.4066 | 101.4203 | 0.6689 | 1.348 | 62.4318 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2026-06-02 00:00:00 | 6.8427 | 16309.7811 | - | 5.7411 | 13.3528 | 101.3922 | 0.7578 | 1.3231 | 66.5078 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2026-06-03 00:00:00 | 2.2927 | 9114.9647 | - | 4.4929 | 13.2259 | 101.3484 | 0.6507 | 0.7972 | 73.4464 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2026-06-04 00:00:00 | 2.0801 | 15349.0842 | - | 3.7886 | 13.5562 | 101.3843 | 0.4943 | 0.712 | 66.5918 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2026-06-05 00:00:00 | 1.6626 | 10930.6849 | - | 2.2918 | 13.5201 | 101.3604 | 0.2951 | 0.6439 | 73.1574 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2026-06-06 00:00:00 | 1.9693 | 5374.9572 | - | 3.2152 | 13.7281 | 101.3382 | 0.3309 | 0.6819 | 68.2213 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2026-06-07 00:00:00 | 2.1385 | 7441.876 | - | 3.3834 | 13.7918 | 101.3533 | 0.3457 | 0.7555 | 51.9124 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2026-06-08 00:00:00 | 2.1989 | 1.8786 | - | 3.7475 | 13.5488 | 101.319 | 0.3481 | 0.7854 | 70.0568 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2026-06-09 00:00:00 | 1.8011 | 0 | - | 2.1683 | 13.4065 | 101.3201 | 0.3111 | 0.684 | 87.1151 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2026-06-10 00:00:00 | 1.9329 | 0 | - | 2.3742 | 13.3294 | 101.3204 | 0.3107 | 0.7068 | 99.5701 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2026-06-11 00:00:00 | 1.8207 | 0 | - | 2.0764 | 13.3781 | 101.3209 | 0.2968 | 0.6849 | 103.0294 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2026-06-12 00:00:00 | 2.0553 | 0.5949 | - | 2.6069 | 13.4024 | 101.321 | 0.3181 | 0.6848 | 109.7651 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2026-06-13 00:00:00 | 2.3175 | 3.4498 | - | 3.8636 | 13.292 | 101.3208 | 0.3626 | 0.8925 | 104.8149 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2026-06-14 00:00:00 | 2.6219 | 23.8714 | - | 5.2724 | 13.274 | 101.3216 | 0.3885 | 1.3905 | 86.7302 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2026-06-15 00:00:00 | 2.6834 | 8.536 | - | 5.4539 | 13.202 | 101.3248 | 0.4007 | 1.2626 | 84.7593 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2026-06-16 00:00:00 | 2.352 | 19.4196 | - | 3.0553 | 13.1106 | 101.3248 | 0.3702 | 0.8663 | 83.7017 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2026-06-17 00:00:00 | 2.5064 | 99.7126 | - | 3.9485 | 13.0691 | 101.325 | 0.3847 | 0.9017 | 71.5702 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2026-06-18 00:00:00 | 2.581 | 1899.3412 | - | 4.391 | 12.975 | 101.3276 | 0.3957 | 1.087 | 73.669 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2026-06-19 00:00:00 | 2.6408 | 295.807 | - | 4.8495 | 12.8519 | 101.3247 | 0.3984 | 1.346 | 96.4048 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2026-06-20 00:00:00 | 2.5835 | 25.073 | - | 4.5833 | 12.9085 | 101.3232 | 0.3939 | 0.9785 | 92.0267 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2026-06-21 00:00:00 | 2.13 | 455.1656 | - | 2.4305 | 12.9459 | 101.3249 | 0.3615 | 0.7751 | 108.4661 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2026-06-22 00:00:00 | 1.9276 | 806.0121 | - | 2.1508 | 13.0138 | 101.3261 | 0.3457 | 0.6727 | 121.0298 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 2026-06-23 00:00:00 | 2.5484 | 318.0863 | - | 3.8084 | 12.9062 | 101.3261 | 0.4676 | 1.1371 | 96.6508 | 0.0223 | 0 | 0.0223 | 0.0223
24 | 2026-06-24 00:00:00 | 17.4122 | 23165.6015 | - | 24.8995 | 14.1268 | 95.0015 | 32.6103 | 6.7134 | 96.7867 | 386.2489 | 779.9926 | 236.1987 | 911.9957
25 | 2026-06-25 00:00:00 | 4.9612 | 28304.4454 | - | 38.8263 | 14.2417 | 95.3982 | 23.5241 | 2.7911 | 96.5876 | 322.576 | 825.3739 | 327.177 | 1020.4026
26 | 2026-06-26 00:00:00 | 3.3364 | 40989.7233 | - | 37.4522 | 14.3777 | 96.2987 | 22.0571 | 3.1598 | 121.3205 | 556.7786 | 835.9364 | 901.6338 | 1042.0983
27 | 2026-06-27 00:00:00 | 4.2463 | 41209.4632 | - | 18.1271 | 14.2575 | 96.3285 | 24.2373 | 2.3218 | 118.0466 | 655.5501 | 785.8296 | 910.7272 | 916.1529
28 | 2026-06-28 00:00:00 | 3.4635 | 40589.9205 | - | 41.7521 | 14.1405 | 96.305 | 25.4752 | 3.5269 | 111.8608 | 722.7739 | 794.5301 | 949.3449 | 986.8331
29 | 2026-06-29 00:00:00 | 3.7017 | 41410.9696 | - | 21.2654 | 14.2211 | 96.395 | 23.4029 | 2.4267 | 109.506 | 724.6773 | 776.0321 | 857.3605 | 889.9465
30 | 2026-06-30 00:00:00 | 4.3232 | 40077.9294 | 3.263 | 10.9227 | 14.1751 | 96.2971 | 30.6695 | 2.1399 | 104.2964 | 699.5662 | 794.7985 | 784.5229 | 975.1773

## KT2
TT | THỜI GIAN ĐO | CO (mg/Nm3) Cmax: 250 | Flow (m3/h) | HCl (mg/Nm3) | NOx (mg/Nm3) Cmax: 500 | O2 (%) | P (kPa) | PM (mg/Nm3) Cmax: 100 | SO2 (mg/Nm3) Cmax: 250 | Temp (oC) | TempSC (oC) | TempTC (oC)
1 | 2026-06-01 00:00:00 | 16.2741 | 154.1804 | - | 0.0259 | 14.0175 | - | 3.0956 | 0.0009 | 44.3015 | - | -
2 | 2026-06-02 00:00:00 | 0.1373 | 152.9143 | - | 0.249 | 14.1006 | - | 3.0801 | 0.1171 | 43.3855 | - | -
3 | 2026-06-03 00:00:00 | 0 | 141.6057 | - | 0 | 14.4206 | - | 2.9854 | 0 | 43.2054 | - | -
4 | 2026-06-04 00:00:00 | 0.2121 | 140.3042 | - | 0 | 14.2801 | - | 2.9815 | 0 | 43.8415 | - | -
5 | 2026-06-05 00:00:00 | 0.4008 | 137.992 | - | 0 | 14.2324 | - | 2.9649 | 0 | 44.8942 | - | -
6 | 2026-06-06 00:00:00 | 0.9645 | 139.7753 | - | 0 | 14.4353 | - | 2.9843 | 0.0865 | 43.0982 | - | -
7 | 2026-06-07 00:00:00 | 0.3289 | 140.9464 | - | 0.0584 | 14.5558 | - | 2.988 | 0.0412 | 36.2281 | - | -
8 | 2026-06-08 00:00:00 | 0.8529 | 203.9536 | - | 2.9625 | 14.4206 | - | 3.0237 | 0.2414 | 45.9695 | - | -
9 | 2026-06-09 00:00:00 | 0.2215 | 151.5119 | - | 0 | 14.625 | - | 3.0596 | 0 | 48.3519 | - | -
10 | 2026-06-10 00:00:00 | 0.2883 | 149.9849 | - | 0 | 14.9806 | - | 3.0561 | 0.0178 | 45.9024 | - | -
11 | 2026-06-11 00:00:00 | 0.2051 | 151.4757 | - | 0 | 15.0906 | - | 3.075 | 0.0445 | 46.525 | - | -
12 | 2026-06-12 00:00:00 | 0.1622 | 3056.8268 | - | 0 | 14.9562 | - | 3.0787 | 0 | 46.951 | - | -
13 | 2026-06-13 00:00:00 | 0.1648 | 959.8784 | - | 0 | 14.9612 | - | 3.0836 | 0 | 46.6154 | - | -
14 | 2026-06-14 00:00:00 | 0.1391 | 1463.7429 | - | 0 | 14.7683 | - | 3.087 | 0.0009 | 47.1559 | - | -
15 | 2026-06-15 00:00:00 | 0.0594 | 1291.6502 | - | 0.0164 | 14.819 | - | 3.0906 | 0.0498 | 45.0623 | - | -
16 | 2026-06-16 00:00:00 | 0.0484 | 152.8351 | - | 0 | 14.7477 | - | 3.084 | 0 | 46.9331 | - | -
17 | 2026-06-17 00:00:00 | 1.0193 | 154.239 | - | 1.6509 | 14.5645 | - | 3.0993 | 0.0702 | 47.4533 | - | -
18 | 2026-06-18 00:00:00 | 4.1788 | 154.4944 | - | 4.3388 | 14.3383 | - | 3.1007 | 0.2686 | 52.8603 | - | -
19 | 2026-06-19 00:00:00 | 0.7872 | 153.8688 | - | 0 | 14.4006 | - | 3.0974 | 0.2839 | 49.2603 | - | -
20 | 2026-06-20 00:00:00 | 0.2877 | 155.44 | - | 0.1399 | 13.9814 | - | 3.0999 | 0.8349 | 54.603 | - | -
21 | 2026-06-21 00:00:00 | 0.1511 | 155.1414 | - | 0 | 14.1288 | - | 3.0969 | 0 | 52.0888 | - | -
22 | 2026-06-22 00:00:00 | 0.0081 | 168.9925 | - | 0 | 14.3862 | - | 3.0908 | 0 | 38.1459 | - | -
23 | 2026-06-23 00:00:00 | 8.9115 | 3649.4787 | - | 72.7689 | 12.5029 | - | 7.4452 | 59.4975 | 52.434 | - | -
24 | 2026-06-24 00:00:00 | 34.2364 | 18147.5308 | 0.681 | 78.765 | 16.0056 | 101.3449 | 12.297 | 83.3165 | 52.886 | 668.5374 | 744.1749
25 | 2026-06-25 00:00:00 | 0.5608 | 17193.1981 | 1.1446 | 20.3118 | 14.7097 | 101.3428 | 15.2667 | 4.3993 | 53.7421 | 611.0408 | 646.7369
26 | 2026-06-26 00:00:00 | 0.199 | 16941.0791 | 0.7331 | 18.329 | 14.8761 | 101.3424 | 7.7544 | 3.6562 | 52.0884 | 572.236 | 617.8302
27 | 2026-06-27 00:00:00 | 0.2011 | 18278.4665 | 1.0341 | 17.0515 | 14.879 | 101.345 | 5.0501 | 3.3775 | 53.291 | 655.2482 | 709.9787
28 | 2026-06-28 00:00:00 | 0.0399 | 18980.275 | 1.3879 | 17.3786 | 14.9429 | 101.3468 | 4.8444 | 3.9243 | 49.4354 | 499.0359 | 482.7849
29 | 2026-06-29 00:00:00 | 0.0024 | 16173.7696 | 1.1671 | 16.3026 | 15.0569 | 101.3416 | 4.9945 | 3.6872 | 43.9428 | 272.0147 | 270.0238
30 | 2026-06-30 00:00:00 | 0.7294 | 16523.1195 | 0.8354 | 15.9732 | 15.0336 | 101.342 | 5.5105 | 3.5695 | 45.2052 | 264.2236 | 289.6801

## KT3
TT | THỜI GIAN ĐO | CO (mg/Nm3) Cmax: 250 | Flow (m3/h) | HCl (mg/Nm3) Cmax: 50 | NOx (mg/Nm3) Cmax: 500 | O2 (%) | P (kPa) | PM (mg/Nm3) Cmax: 100 | SO2 (mg/Nm3) Cmax: 250 | Temp (oC) | TempSC (oC) | TempTC (oC)
1 | 2026-06-01 00:00:00 | 3.5631 | 12801.7411 | 1 | 1.335 | 14.3973 | 101.3525 | 22.8961 | 0.6824 | 48.4119 | 1300 | 508.8773
2 | 2026-06-02 00:00:00 | 4.5779 | 13067.5926 | 1 | 1.5544 | 14.0391 | 101.3534 | 23.8318 | 1.8177 | 49.4944 | 1300 | 660.9175
3 | 2026-06-03 00:00:00 | 2.8987 | 13171.0067 | 1 | 1.2751 | 14.4185 | 101.354 | 23.7682 | 4.1558 | 46.6223 | 1300 | 500.7244
4 | 2026-06-04 00:00:00 | 0.9987 | 11472.9815 | 1 | 1.1256 | 14.8164 | 101.3495 | 24.3585 | 0.3248 | 38.6292 | 1300 | 142.2506
5 | 2026-06-05 00:00:00 | 3.2733 | 3471.5766 | 1 | 0.7983 | 14.6112 | 101.3327 | 26.8676 | 0.8924 | 32.7109 | 1300 | 263.4288
6 | 2026-06-06 00:00:00 | 2.6536 | 13570.6122 | 1 | 1.1967 | 14.2883 | 101.3555 | 22.6618 | 0.9284 | 47.8101 | 1300 | 521.9603
7 | 2026-06-07 00:00:00 | 2.2357 | 12698.2984 | 1 | 1.2162 | 14.421 | 101.3531 | 21.4969 | 1.2656 | 42.3565 | 1300 | 232.9058
8 | 2026-06-08 00:00:00 | 4.0237 | 13833.1437 | 1 | 1.1931 | 13.9047 | 101.357 | 23.7883 | 6.4758 | 53.2613 | 1300 | 598.4914
9 | 2026-06-09 00:00:00 | 3.2258 | 14206.0828 | 1 | 0.9456 | 13.7384 | 101.3581 | 27.6602 | 6.0668 | 49.956 | 1300 | 1025.4201
10 | 2026-06-10 00:00:00 | 1.7171 | 13874.7804 | 1 | 1.006 | 13.6944 | 101.3567 | 26.2445 | 1.7961 | 51.4692 | 1300 | 1072.7526
11 | 2026-06-11 00:00:00 | 2.2788 | 13567.9208 | 1 | 0.9654 | 13.9531 | 101.3556 | 26.1849 | 0.2381 | 49.0926 | 1300 | 932.8272
12 | 2026-06-12 00:00:00 | 2.0477 | 13646.4711 | 1 | 1.1246 | 13.9457 | 101.3559 | 24.5507 | 0.3278 | 49.2289 | 1300 | 866.6337
13 | 2026-06-13 00:00:00 | 3.5045 | 13273.7567 | 1 | 1.2681 | 13.7857 | 101.3543 | 22.0147 | 0.3937 | 49.845 | 1300 | 879.1006
14 | 2026-06-14 00:00:00 | 3.4124 | 12603.1195 | 1 | 1.3871 | 13.7662 | 101.3513 | 21.1531 | 0.7135 | 51.8362 | 1300 | 838.9183
15 | 2026-06-15 00:00:00 | 3.1723 | 12876.5466 | 1 | 1.3308 | 13.7632 | 101.3524 | 22.7355 | 0.4308 | 51.7086 | 1300 | 875.8318
16 | 2026-06-16 00:00:00 | 2.8641 | 12717.4568 | 1 | 1.1491 | 13.945 | 101.3519 | 25.2675 | 0.34 | 49.5876 | 1300 | 817.5943
17 | 2026-06-17 00:00:00 | 4.0017 | 12530.319 | 1 | 1.253 | 13.8811 | 101.3512 | 24.3091 | 0.5187 | 48.9676 | 1300 | 796.7824
18 | 2026-06-18 00:00:00 | 4.0748 | 12243.0798 | 1 | 1.3026 | 13.8164 | 101.3501 | 23.6061 | 0.418 | 49.0791 | 1300 | 786.0512
19 | 2026-06-19 00:00:00 | 4.4111 | 11710.0467 | 1 | 1.293 | 13.769 | 101.3481 | 21.9136 | 0.4031 | 48.9124 | 1300 | 813.6745
20 | 2026-06-20 00:00:00 | 6.2416 | 11586.5384 | 1 | 1.7009 | 13.8781 | 101.3478 | 22.5437 | 0.6894 | 48.9644 | 1300 | 750.5816
21 | 2026-06-21 00:00:00 | 5.0317 | 11885.8106 | 1 | 1.2567 | 13.5707 | 101.3486 | 24.2034 | 0.712 | 50.7329 | 1300 | 971.2922
22 | 2026-06-22 00:00:00 | 2.2055 | 12078.0128 | 1 | 1.2067 | 14.17 | 101.3496 | 23.3057 | 0.3657 | 46.5988 | 1300 | 802.1526
23 | 2026-06-23 00:00:00 | 12.311 | 10710.9259 | 1.9787 | 17.9048 | 14.3025 | 101.3482 | 20.5669 | 11.2603 | 39.6452 | 908.2832 | 332.7146
24 | 2026-06-24 00:00:00 | 1.475 | 53.8426 | 2.0276 | 1.5343 | 14.9015 | 94.3109 | 21.5527 | 0.4407 | 35.9912 | 193.1808 | 296.6607
25 | 2026-06-25 00:00:00 | 1.415 | 51.0783 | 2.5537 | 1.4557 | 14.9573 | 94.3122 | 22.8647 | 0.4005 | 35.3195 | 162.2321 | 259.5332
26 | 2026-06-26 00:00:00 | 1.0666 | 28.5721 | 3.4123 | 1.1414 | 15.0979 | 94.3182 | 26.5945 | 0.2329 | 30.1859 | 121.8378 | 205.7461
27 | 2026-06-27 00:00:00 | 4.9803 | 6594.4695 | 4.504 | 1.1949 | 14.9452 | 94.4339 | 25.6734 | 0.2583 | 40.4686 | 151.067 | 276.5315
28 | 2026-06-28 00:00:00 | 1.7936 | 19205.6279 | 3.2543 | 1.3131 | 14.763 | 94.6706 | 24.1397 | 0.3245 | 58.3592 | 420.5138 | 590.0884
29 | 2026-06-29 00:00:00 | 1.5395 | 18893.2016 | 3.0182 | 1.2437 | 14.8002 | 94.6587 | 25.1032 | 0.2845 | 56.9255 | 570.2227 | 655.6443
30 | 2026-06-30 00:00:00 | 1.4471 | 18481.5522 | 5.164 | 1.136 | 14.7443 | 94.6427 | 25.9778 | 0.2275 | 59.5928 | 602.7623 | 723.5306